УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 21.01.2020 № 351

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта               планировки территории и проекта межевания территории) для                          размещения линейного объекта «Реконструкция ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух                      линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения                                 энергопринимающих устройств государственного бюджетного                            учреждения здравоохранения «Краевой клинический госпиталь                            для ветеранов войн имени профессора В.К. Красовитова»                                           министерства здравоохранения Краснодарского края,                                              расположенного по адресу: Российская Федерация, город                                    Краснодар, Западный внутригородской округ,                                                         улица Береговая, 33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243.                          Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных                                           ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой                                 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ» по улицам                                Береговой, Кубанская Набережная, Советской, Мира, им. Фрунзе                          до земельного участка по улице им. Кирова, 9 в Западном                                 внутригородском округе города Краснодара

| Наименование объекта | «Реконструкция ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Береговая, 33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ» |
| --- | --- |
| Вид строительства | Реконструкция и строительство |
| Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| Сроки выполнения проектирования | Согласно договору |
| Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответствен-ности зданий и сооружений) | Уровень ответственности: II (нормальный). Ориентировочная площадь земельного участка на период строительства – 0,5 га, на период эксплуатации – 0,4 га. Площадь земельного участка уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ |
| Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства | Определить при выполнении инженерных изысканий |
| Цели инженерных изысканий | Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологи-ческих данных, необходимых для проектирования объектов, приведённых в данном техническом задании |
| Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические; инженерно-геологические изыскания |
| Перечень нормативных документов | Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства, в том числе: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»; ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| Местоположение объекта | Вдоль улиц Береговой, Кубанская Набережная, Советской, Мира, им. Фрунзе до земельного участка по улице им. Кирова, 9 в Западном внутригородском округе города Краснодара |
| Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Ранее изыскания не выполнялись |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности | Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ оборудовании. Провести выходной контроль передаваемых данных |
| Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется |
| Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику | Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчёта, состоящего из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инженерных изысканий |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                               В.И.Цой